## Naslovna
GRADITELJSTVO, TRGOVINA I USLUGE
IVANIĆ GRAD, Šiftarova 1A
Tel./fax. 01 / 2821-935, 2888-921
GSM 091 /5003-404; 2881-956
E-mail: zeljko.jaksic@zg.t-com.hr
GRAĐEVINA: SANACIJA KROVA NA TRŽNICI MAZNICA
u Ivanić-Gradu
INVESTITOR: GRAD IVANIĆ-GRAD Park hrvatskih branitelja 1 10310 Ivanić-Grad OIB: 52339045122 // MBS: 2681692
LOKACIJA: Ivanić-Grad;
Tržnica Maznica
TROŠKOVNIK SANACIJE KROVA
TRŽNICA MAZNICA IVANIĆ-GRAD

## Opis zahvata
TROŠKOVNIK ZAMJENE POKROVA NA TRŽNICI MAZNICA, IVANIĆ-GRAD
Postojeći pokrov je stakleni, na metalnoj krovnoj konstrukciji. Pošto je staklo oštećeno, krov na mnogo mjesta propušta. Krovište je nepravilnog tlocrta s više sljemena i uvala. Krovne plohe imaju uzdužne i poprečne padove. Sanacija je zamišljena prekrivanjem novim sendvič limom debljine 5 cm, koji će učvrstiti na postojeću aluminijsku konstrukciju. Izvođač prije početka radova treba pogledati postojeće krovište i proučiti postojeću dokumentaciju. Odvijanje radova prilagoditi korisnicima lokala. Primijeniti sve mjere zaštite na radu. Sav otpadni materijal deponirati na propisani način, sukladno Pravilniku. Po skidanju lajsni i stakla potrebno je postojeću aluminijsku konstrukciju počistiti i oprati te provjeriti njeno pričvršćenje za armirano betonske grede. Kod postavljanja krovnih panela predvidjeti veći broj vijaka, jer se učvršćuju na postojeće aluminijske profile koji bi trebali biti četvrtasti 80/60/3.

## TROŠKOVNIK
.
GRADITELJSTVO, TRGOVINA I USLUGE
IVANIĆ GRAD, Šiftarova 1A
Tel./fax. 01 / 2821-935, 2888-921
GSM 091 /5003-404; 2881-956
E-mail: zeljko.jaksic@zg.t-com.hr
GRAĐEVINA: SANACIJA KROVA NA TRŽNICI MAZNICA
u Ivanić-Gradu
INVESTITOR: GRAD IVANIĆ-GRAD
Park hrvatskih branitelja 1
10 310 Ivanić-Grad
LOKACIJA: Ivanić-Grad;
Tržnica Maznica
TROŠKOVNIK SANACIJE KROVA TRŽNICA MAZNICA IVANIĆ-GRAD
SANACIJA KROVA TRŽNICA MAZNICA_IVANIĆ GRAD
A. | PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENA: Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sredstva, predradnje, transporti i sve drugo potrebno do gotovosti radova. U pogledu detalja obavezno konzultirati projektanta.
1. | Ograda gradilišta prema Zakonu o gradnji mora biti radi sprečavanja nekontroliranog pristupa. Izvođač radova je dužan ograditi gradilište s adekvatnom ogradom. U cijenu je uključen materijal, izrada i demontaža ograde. | komplet | 3500 | 0
| ukupno pripremni radovi: |  |  | 0
B. | DEMONTAŽNI RADOVI :
1. | Demontaža postojećih opšava pokrova krova pokrivenog sa žičanim staklom, skidanje s krova te odlaganje na deponiju. U cijenu uključiti naknadu za zbrinjavanje prema važečim propisima. | m | 2180 | 0
2. | Demontaža pokrova krova pokrivenog sa žičanim staklom, skidanje s krova te odlaganje na gradsku deponiju. U cijenu uključiti i čišćenje postojećeg brtvila sa konstrukcije. U cijenu uključiti naknadu za zbrinjavanje prema važečim propisima. | m2 | 840 | 0
3. | Demontaža postojećih žljebova krova pokrivenog sa žičanim staklom, skidanje s krova te odlaganje na deponiju. U cijenu uključiti naknadu za zbrinjavanje prema važečim propisima. | m | 112 | 0
4. | Demontaža sabirnog vodokotlića kompletno sa koljenima. U cijenu uključiti naknadu za zbrinjavanje prema važečim propisima. | kom | 6 | 0
5. | Provjera pričvrsnih vijaka postojeće aluminijske konstrukcije na betonsku | m2 | 840 | 0
| ukupno demontažni radovi: |  |  | 0
C. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI :
1. | Izrada, dobava i montaža žljebe izrađene od obojenog pocinčanog lima 0,6 mm razvijene širine 62 cm. | m | 89.2 | 0
1a. | Dobava i postava krovne ljepenke na postojeću betonsku konstrukciju, a ispod novg žljeba | m2 | 112 | 0
2. | Izrada, dobava i montaža žljebe izrađene od obojenog pocinčanog lima 0,6 mm razvijene širine 100 cm. | m | 22.8 | 0
3. | Izrada, dobava i montaža okapnice panela izrađena od obojenog pocinčanog lima 0,6 mm razvijene širine 33 cm. | mt. | 224 | 0
4. | Izrada, dobava i montaža opšava čela panela izrađen od obojenog pocinčanog lima 0,6 mm razvijene širine 20 cm. | mt. | 224 | 0
5. | Izrada, dobava i montaža PVC hidroizolacijske folije debljine 1,5 mm koja se pričvršćuje u žlijeb.Razvijena širina folije 100 cm. | mt. | 112 | 0
6. | Izrada, dobava i montaža sabirnog vodokotlića izrađen od obojenog pocinčanog lima 0,6 mm. Dimenzija 80/30/30 cm. | kom | 6 | 0
7. | Izrada, dobava i montaža koljena Ø 100 mm izrađen od obojenog pocinčanog lima 0,6 mm. | kom | 24 | 0
8. | Izrada, dobava i montaža opšava ruba krova veterlajsna izrađena od obojenog pocinčanog lima 0,6 mm razvijene širine 62 cm. | m | 70 | 0
9. | Dobava i postava krovnog panela, 1 000mm, 50mm Vrsta panela: Krovni panel, 1 000mm Vrsta jezgre: IP1, 50mm Profilacija:T - trapezno profiliranje RW/ Q - Minibox Vanjski lim: 0.50mm, Poliester 25 µm, SP, RAL 9002, sivo bijel Unutarnji lim: 0.40mm, Poliester 15 µm, PEI, DU, R9002, sivo bijel U cijenu je potrebno uključiti cca 20 % otpada zbog nepravilnog oblika krova.
Na bočnom spoju panel-panel termička brtva, te u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva.
Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. U stavku uključen sav originalni spojni i pričvrsni materijal, EPDM brtve, kalote i podlošci i dr.
Na donjem rubu panela koji ulazi u žlijeb potrebno je izrezati donji lim i ispunu u širini cca 5 cm, te izrezani dio odstraniti tako da ostane samo gornji lim koji ulazi u žlijeb.
| U cijeni uključene vrijednosti svih radova i materijala, te potrebna rezanja. | m2 | 840 | 0
10. | Izrada, dobava i montaža donjeg sljemena krova izrađen od obojenog pocinčanog lima 0,6 mm razvijene širine 40 cm. | mt. | 92 | 0
11. | Izrada, dobava i montaža gornjeg sljemena krova izrađen od obojenog pocinčanog lima 0,6 mm razvijene širine 62 cm. | mt. | 92 | 0
12. | Izrada, dobava i montaža završnog lima opšava ruba krova izrađen od obojenog pocinčanog lima 0,6 mm razvijene širine 62 cm. | mt. | 48 | 0
13. | Izrada, dobava i montaža opšavnog lima izrađen od obojenog pocinčanog lima 0,6 mm razvijene širine 62 cm. | mt. | 226 | 0
14. | Izrada, dobava i montaža snjegobrana izrađen od obojenog pocinčanog lima 0,6 mm razvijene širine 33 cm. | mt. | 226 | 0
15. | Dobava i postava skele. | m² | 280 | 0
| ukupno krovopokrivački radovi: |  |  | 0
D. | IZRADA UZEMLJENJA KROVIŠTA TRŽNICE
1. | GCS 01 CJEVASTA SPOJNICA fi17x80 | kom | 10 | 0
2. | GNTO 02 A - NOSAČ TRAKE ZA OLUK sa utisnućem za okrugli vodič | kom | 15 | 0
3. | GKNS 03 M AiSi - KROVNI NOSAČ ZA SLJEMENJAK univerzalni za o.v. fi 8 - fi 10 | kom | 92 | 0
4. | GKNC 01 M AiSi - krovni nosač crijep 360°- za okrugli vodič fi 8 - fi 10 | kom | 158 | 0
5. | GOV 02- fi 10 mm-okrugli vodič (Al legura) | m | 291 | 0
6. | Rad VKV električar | sat | 144 | 0
7. | Rad VŠS/VSS | sat | 10 | 0
| ukupno izrada uzemljenja: |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A. | PRIPREMNI RADOVI: |  |  | 0
B. | DEMONTAŽNI RADOVI : |  |  | 0
C. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI : |  |  | 0
D. | RADOVI UZEMLJENJA KROVIŠTA: |  |  | 0
|  | ukupno: |  | 0
|  | pdv 25 %: |  | 0
|  | sveukupno kn: |  | 0