## OPĆI UVJETI
TROŠKOVNIK |  | INVESTITOR: | GRAD IVANIĆ-GRAD, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad |  | siječnja 2015.
|  | GRAĐEVINA: | Dječji vrtić Ivanić-Grad - objekt Žeravinec
OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Svi radovi koji su predmet ovog troškovnika moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe posebnih uvjeta i ovih općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije kalkulacije cijena ponuditelj je u obvezi detaljno proučiti projektnu dokumentaciju i lokaciju objekta radi potpunog uvida o obimu i vrsti svih radova.
Ako opisom stavke troškovnika nije precizno određene kvaliteta materijala, izvođač je u obvezi koristitii isključivo materijal prve klase.
U jediničnu cijenu svih radova opisanih u ovom troškovniku mora biti uključen sav rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedinačne stavke troškovnika i građevine u cjelini, odnosno mora biti uključeno sve kako slijedi:
- | osiguranje gradilišta
- | osiguranje i zaštita susjednih objekata, te popravak štete nastale na istima za vrijeme izvođenja radova
- | osiguranje i zaštita dijelova objekta koji se ne ruše, te popravak štete nastale na istima za vrijeme izvođenja radova
- | osiguranje nesmetanog odvijanja prometa i prolaza
- | sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve djelatnike na gradilištu
- | naknada za gradsku deponiju
- | naknada za zauzimanje javnih prometnih i ostalih površina, te popravak štete nastale na tim površinama za vrijeme zauzimanja istih od strane izvođača
- | organizacija gradilišta: zaštitna ograda gradilišta, pristupne rampe i/ili tuneli, pomoćni prolazi, skladišta kontejnersko naselje uključivo ured za nadzorne inženjere, WC, privremeni priključak struje i vode te ostalih potrebnih instalacija, čišćenje, čuvarska služba i ostalo za nesmetano funkcioniranje gradilišta
- | svi troškovi i takse privremenih priključaka instalacija
- | izrada, montaža, demontaža, održavanje i transposrt svih potrebneih pokretnih, nepokretnih, radnih, transportnih i pomoćnih skela
- | iskolčenje s određivanjem i održavanjem stalnih točaka
- | sav osnovni i pomoćni rad
- | sav osnovni i pomoćni materijal
- | sav alat, mehanizacija i amortizacija istih
- | svi vanjski i unutrašnji transporti
- | sav normalni rastur i otpad materijala
- | sva potrebna ispitivanja i ishođenje atesta za ugrađenie materijale / opremu / postrojenja i izvedenu konstrukciju
- | crpljenja vode iz građevinske jame, zaštita iskopa, sabirne jame
- | čišćenje i održavanje prometnica kojima se odvija transport sa i na gradilište
- | čišćenje i održavanje objekta i gradilišta za cijelo vrijeme izvođenja radova
- | svi ostali troškovi nužni za izvođenje radova i dovršenje građevine kao funkcionalne cjeline
Radove koji su u troškovniku iskazani paušalno izvođač je u obvezi izvesti u cijelosti, bez obzira na potpunost opisa troškovničke stavke.
Po završetku svih radova na objektu izvođač je u obvezi ukloniti sve privremene objekte, alat, inventar i skele, kontejnere i ostalo, odnosno predmetnu parcelu i sve ostale parcele, prometnice i površine koje je tijekom gradnje zauzeo očistiti od sveg materijala, alata, mehanizacije i objekete, te dovesti u prvobitno stanje, ako troškovnikom nije drugačije određeno.
Ako troškovnikom nije drugačije određeno, sve boje, završne obrade, vidljive okove i slično, odabire projektant.
ZEMLJANI RADOVI
Svi zemljani radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, općim i ovim posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Svi iskopi tla vrše se strojno, a samo djelomično ručno. Izvođač je u obvezi Iskope izvoditii u skladu s geomehaničkim izvještajem, projektom i troškovnikom. Propisane mjere presjeka (profila) iskopa ne smiju se prekoračiti bez pismenog odobrenja nadzornog inženjera. Pokosi širokog iskopa moraju se prilagoditi kategoriji tla u kojem iskop vrši.
Kod eventualne pojave procjedne ili druge vode (npr. kiša, topljenje snijega, podzemne vode) izvoditelj treba osigurati odvodnju vode iz iskopa sabirnim oknima i crpljenjem vode, te osigurati profile iskopa.
Materijal iz iskopa mora se upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje. Isti se privremeno skladišti na gradilišnoj deponiji do ponovne ugradnje, a višak iskopanog materijala odvozi se na gradski deponij.
Nasipavanje unutar i oko objekta mora se izvesti po projektu, troškovniku i geomehaničkom izvješću do tražene zbijenosti. Nasipavanje i zatrpavanje se vrši u slojevima od maksimalno 30 cm uz strojnio nabijanje i vlaženje vodom.
Prije početka ostalih radova geomehaničar mora pregledati kvalitetu tla i odobriti početak ostalih radova upisom u građevinski dnevnik.
Obračun svih zemljanih radova količina vršiti će se isključivo u sraslom stanju materijala.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Svi betonski i AB radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normama, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
U betonske i AB konstrukcije ugrađuje se beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (TPBK) i ovih tehničkih uvjeta.
Izvoditelj mora, prije početka ugradnje betona, provesti kontrolu betona, odnosno provjeriti da li je beton proizveden u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije i da li je tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.
Izvoditelj mora s proizvođačem betona usuglasiti datum isporuke, vrijeme isporuke i količinu, informirati proizvođača o uvjetima transporta na gradilište, te eventualnim posebnim postupcima ugradnje.
Proizvođač betona mora izvoditelja radova upoznati sa satavom mješavine betona radi primjene pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. Za tvornički proizveden beton navedene informacije se mogu koristiti iz proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona u kojima su iskazane pojedinosti o klasama čvrstoće betona, klasama konzistencije, težine mješavine i drugi mjerodavni podaci.
Izvođaču moraju biti dostupne informacije o vremenu zaštite betona ovisno o razvoju čvrstoće betona pri 20oC za razdolje od 2 i 28 dana.
Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti otpremnicu za svaku transportnim sredstvom isporučenu količinu betona na kojoj su neizbrisivo navedene sve bitne informacije.
Svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka betonu pri isporuci je zabranjeno.
U posebnim slučajevima voda ili dodaci mogu se dodati kad se to primjenjuje za postizanje tražene konzistencije, osiguravajući pritom da tražene granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatna količina kemijskog dodatka uključena u projekt betona. Količina svakog dodavanja vode ili kemijskog dodatka dodana u transportno vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument.
oplata i skela
Skele i oplate, uključivo njihove potpore i temelji, trebaju biti otporni na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, dovoljno čvrste da spriječe oštećivanje konstrukcije. ne smiju ugrožavati tijek i kvalitetu ostalih radova i moraju zadovoljavati mjerodavne norme. Skele i oplata ne smiju se uklanjati dok beton ne postigne dovoljnu čvrstoću.
Oplata mora biti takva da betonu osigurava traženi oblik dok beton ne očvrsne. Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak fonog morta. Oplatu koja apsorbira znatnu količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti, osim ako oplata nije posebno i kontrolirano namijenjena za gubitak vode. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se oplata koristi za vidljive betone, njezina obrada mora osigurati projektiranu površinu betona.
Eventualno posebna površinska obrada betona dana je u nacrtima oplate.
Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. Skele treba otpuštati postupno, tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplata treba održavati i kod oslobađanja i uklanjanja.
beton
Potvrđivanje sukladnosti dužan je provoditi proizvođač betona uz ovlašteno tijelo i uključuje kontrolu proizvodnje i provodi se prema Prilogu A TPBK, normi HRV EN 206-1 i posebnim propisima.
Proizvođač betona mora izraditi Priručnik Kontrole proizvodnje .Kontrola proizvodnje provodi se prema normi HRN EN 206-1 i obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona sukladno specificiranim zahtjevima. Svi relevantni podaci o kontroli proizvodnje moraju biti sadržani u izvještajima.
Kontrola utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu s TPBK, prilog H, HRN EN 206-1
Nadzor i kontrolu kvalitete betona treba provesti na mjestu ugradnje, te provjeriti otpremni dokument i potpisom potvrditi izvršeni nadzor. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji su uzeti neposredno prije ugradnje u betonsku konstrukciju.
Ako je količina ugrađenog betona veća od 100m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača betona evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na koje se beton ugrađivao u trenutku izimanja uzoraka.
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrslog betona provodi ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka, a dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz norme HRN EN 206-1.
U slučaju nepotvrđivanja zahtjevanog razreda tlačne čvrstoće betona, na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvstoće treba provesti naknadno ispitivanje.
Za betonske proizvode i betone proizvedene na gradilištu, a za potrebe tog gradilišta, potrebno je dokazati uporabljivost u skladu s projektom betonske konstrukcije i TPBK.
armatura
Za armiranje AB konstrukcija koristi se armatura od čelika za armiranje i to u obliku šipki B500B i armaturnih mreža B500B. Čelik za armiranje betona treba zadovoljiti uvjete TPBK, prilog B i HRN EN 10080. Svaka armaturna mreža ili šipka koja dolazi na gradilište treba biti jasno označena. Površina armature mora biti očišćena od hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih.
Najmanje vrijednosti zaštitnog sloja armature određuju se prema TPBK, prilog H, ovisno o izloženosti pojedinih betona, te položaju i namjeni dijela konstrukcije, a određeni su projektom konstrukcije.
Izvoditelj mora prije početka ugradnje provjeriti da li je armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije (B500B) i da li je tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformavije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske konstrukcije mora se provesti prema tom projektu, normama. odredbama Priloga B TPBK, a uključuje izvođačevu kontrolu izrade i ispitivanja armature, nadzor proizvodnog pogona i nadzor izvođačeve kontrole izrade armature.
Tehnička svojstva čelika za prednapinjanje moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirana prema nizu normi nHRN EN 10138
cement
Potvrđivanje sukladnosti za cement dužan je provoditi proizvođač uz ovlašteno tijelo i uključuje tvorničku kontrolu proizvodnje, a provodi se prema prilogu C TPBK, nizu normi HRV EN 197-2, normi HRN EN 14216, normi HRN B.C1.015 i Tehničkom propisu za betonske konstrukcije.
agregat
Kontrola sukladnost tehničkih svojstva agregata provodi se u betonar, pogonu za izradu predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1, odgovarajućom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367, HRN EN 1744 i odredbama Priloga D TPBK.
dodaci betonu
Potvrđivanje sukladnosti dodataka betonu provodi se u skladu s odredbama Dodataka ZA normi HRN EN 934-2, nHRN EN 934-5, HRN EN 934-6, HRN EN 450-1, nHRN EN 13263-2, odrednama Priloga E TPBK i posebnog propisa, a morta za injektiranje u skladu s određenim normama HRN EN 934-6, HRN EN 934-4, odredbama Priloga E TPBK i posebnog propisa.
Kontrola kemijskih i mineralnih dodataka betonu provodi se u betonari, pogonu za proizvodnu predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1 i TPBK, Prilog E.
voda
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu betona moraju zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN 1008, odnosno potvrđivanje sukladnosti vode za pripremu betona provodi se sukladno odredbamja norm HRN EN 1008 i odredbama Priloga F TPBK .
predgotovljeni betonski proizvodi
Tehnička svojstva predgotovljenih betonskih elemenata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju primjenu u građevini i moraju biti specificirana prema odgovarajućoj tehničko specifikaciji, odnosno prema normi HRN EN 13369 i odredbama Priloga G TPBK .
Kod izvođenja konstrukcije, a u skladu s TPBK, prilog J i HRN ENV 13670-1 mora se provoditi stručni nadzor razreda 2. Nadzorni inženjer mora pregledati glavne skele i oplate, provjeriti postoji li isprava o sukladnosti čelika za armiranje, odnosno jesu li iskazana svojstva armature sukladna zahtjevima iz projekta betonsske konstrukcije, a neposredno prije početka betoniranja provjeriti da li je armatura izrađena, postavljena i vezana u skladu s projektom AB konstrukcije. Rezultate svih provedenih provjera nadzorni inženjer mora dokumetirati upisom u dnevnik.
Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer mora provesti konstrolu površine betona i potvrditi usklađenost sa zahtjevima iz projekta. Izvedene dimenzije konstrukcije trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih utjecaja i ponašanja na mehaničku otpornost i stabilnost, u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, i kompatibilnost izvedene konstrukcije i nekonstrukcijskih dijelova.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
TESARSKI RADOVI
Svi tesarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normama, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme:
- | materijali za izradu drvenih konstrukcija |  |  | HRN U.D0.001
- | građa za skele |  |  | HRN D.B1.025
- | projektiranje i izvođenje konstrukcija od monolitnog drveta |  |  | HRN U.O9.200
- | projektiranje i izvođenje konstrukcija od lameliranih i ljepljenih elemenata |  |  | HRN U.O9.300
- | projektiranje i izvođenje drvenih skela i oplata |  |  | HRN U.C9.400
- | projektiranje i izvođenje zaštite drveta u konstrukcijama |  |  | HRN U.C9.500
- | tesana građa četinara |  |  | HRN D.B7.020
- | hrastova rezana građa |  |  | HRN D.C1.021
- | bukova rezana građa |  |  | HRN D.C1.022
- | jasenova rezana građa |  |  | HRN D.C1.024
- | borova rezana građa |  |  | HRN D.C1.040
- | jelova/smrekova rezana građa |  |  | HRN D.C1.041
- | kombinirane slojevite ploče HRN D.C5.042 |  |  | HRN D.C5.042
- | šper-ploče |  |  | HRN D.C5.021
- | iverice |  |  | HRN D.C5.032
- | lesonit ploče |  |  | HRN D.C5.022
- | građevinski čavli |  |  | HRN M.B4.020
- | vijci za drvo |  |  | HRN M.B1.024
- | čavli za pištolj |  |  | HRN G.E9.220
- | građevinski čavli sa upuštenom nareckanom glavom |  |  | HRN M.B4.021
- | čavli za ljepenku |  |  | HRN M.B4.090
- | tehnički uvjeti zaštite od požara u građevinarstvu |  |  | HRN U.J1.070 / 110 / 114
- | zaštita građevinskog drveta |  |  | HRN D.T4.027
- | protupožarni premazi |  |  | HRN D.T4.037 / 039.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
skele
Svi radovi sa skelama moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normama, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
U SVEMU OSTALOM VRIJEDE UVJETI KAO ZA TESARSKE RADOVE.
Nosive skele, lake pokretne i lake nepokretne skele do visine 6,00m obračunavaju se u jediničnoj cijeni ostalih građevinskih radova. Visina preko 6,00 m obračunava se posebno.
Fasadne skele obračunavaju se jednokratno u skladu s važećim građevinskim normama.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Svi radovi na čeličnoj konstrukciji moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normama, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Izvoditelj mora udovoljiti svim propisima koji određuju uvjete i zatjeve u projektiranju, izradi i postavi nosivih čeličnih konstrukcija i mora se pridržavati normi o kvaliteti materijala i radova, a sve u skladu sa slijedećim tehničkim propisima, pravilnicima i normama:
tehnički propisi
Tehnički propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija
Tehnički propisi za pregled i ispitivanje nosivih čeličnih konstrukcija
Tehnički propisi o kakvoći zavarenih spojeva za nosive čelične konstrukcije
pravilnici
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nosive čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim propisima za nosive konstrukcije spojene zakovicama i vijcima
Pravilnik o tehničkim propisima za zavarene nosive čelične konstrukcije
Pravilnik o tehničkim propisima za zglobove i ležajeve nosivih čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim propisima za spojeve s prednapetim vijcima za nosive čelične konstrukcije
Pravilnik o tehničkim propisima za lake čelične građevine kod nosivih čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim propisima za pregled i ispitivanje nosivih čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosivih čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
Pravilnik o hrvatskim normama za zaštitu čeličnih konstrukcija
norme
Kontrolu izrade u radionici povremeno obavlja nadzorni inženjer i projektant putem:
HRN C.B0.500/89 - opći konstrukcijski čelici
HRN C.T3.010/89 - zavarivanje i srodni postupci
HRN C.T3.013/86 - zavarivanje,dozvoljena odstupanja mjera
HRN C.T3.035/87 - zavareni spojevi, postupci kontrole kvalitete
HRN C.E7.145/87 - spojevi s vijcima visoke klase čvrstoće kod nosivih čeličnih konstrukcija
HRN.C.H.3.011 - čelične oplaštene elektrode za elektrolučno zavarivanje
HRN C.H.3.051. - žice za plinsko varenje čelika
HRN. C.B3.030 - široki plosnati vruće valjani čelici
HRN. C.B3.025 - plosnati vruće valjani čelici
HRN. C.B3.101 - vruće valjani čelični ravnokraki kutnici
HRN. C.B3.111 - vruće valjaničelični raznokraki kutnici
HRN. C.B3.131 - vruće valjani čelični I nosači
HRN. C.B3.141 - vruće valjani čelični U nosači
HRN. C.B3.550 - vruće valjani trakasti čelici
HRN. C.B4.110 - čelični limovi
HRN. C.B4.111 - čelični limovi, dimenzije i tolerancije
HRN. C.B5.021 - čelične cijevi, bešavne
HRN. M.B1.023 - vijci za čelične konstrukcije
kontrola izrade u radionici
Kontrolu izrade u radionici povremeno obavlja nadzorni inženjer i projektant putem:
- dnevnika izrade konstrukcije koji vodi izvoditelj radova u koji se upisuju svi podaci vezani za izradu (dokazi kakvoće, porijeklu materijala i drugo)
- dnevnika zavarivanja s upisanim dokazima za upotrebljene elektrode, svjedodžbe zavarivača, plan zavarivanja, filmovi spojeva, zapisnicima
- dnevnika izvedbe zaštite čelične konstrukcije od korozije
- preuzimanja čelične konstrukcije u radionici
- inspekcijskog nadzora u radionici
transport i odlaganje
Dijelovi konstrukcije obvezno se moraju zaštititi od oštećenja prije transporta - obvezno isključiti mogućnost preopterećenja, a odlaganje dijelova provesti tako da ne dodiruju tlo i da je postavljenje stabilno.
postava čelične konstrukcije
Izvoditelj radova mora prije početka postavljanja konstrukcije od naručitelja zapisnički primiti geodetske podatke definirane projektom. Kontrola spojeva izvedenih zavarivanjem, vijcima ili eventualno zakovicama provodi se putem dnevnika montaže. Obvezno se izvodi zaštita čelične konstrukcije od korozije.
preuzimanje čeličnih konstrukcija nakon završene ugradnje
Preuzimanje izvedenih radova sastoji se od slijedećih radnji:
- konačno preuzimanje radova uz zapisnik o postavljanju konstrukcije i odvojeni zapisnik o preuzimanju sustava zaštite od korozije
- postupno preuzimanje nevidljivih radova
Dokumentacija o preuzimanju mora sadržavati:
- projekt montaže
- radioničke nacrte
- dokaze o kvaliteti konstrukcije
- svjedodžba zavarivača
- građevinski dnevnik
- atesti o propisanim ispitivanjima čelične konstrukcije nakon montaže
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
ZIDARSKI RADOVI
Svi zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 1/2007),HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Sav korišteni materijal mora odgovarati propisima i standardima. Zidanje se vrši u svemu prema uputama i tehnologiji proizvođača, na način da se u potpunosti osigura potpuna horizontalnost redova.
Pri zidanju potrebno je ostavljati sve projektom predviđene otvore za potrebe horizontalnog vođenja instalacija (prodori), a žlijebove za potrebe vođenja instalacija unutar zidova izvoditi posebnim alatima za tu namjenu (strugač za žlijebove, električna freza i sl.). Ne smiju se koristiti udarni alati, kao ni ručno štemanje.
Kod zidanja potrebno je osigurati sve projektom predviđene otvore za ugradnju stolarije i bravarije.
Veza zidova i elemenata AB konstrukcije izvodi se zidnim pocinčanim elastičnim sidrima u svakom drugom bloku.
Svježe zidane zidove potrebno je zaštititi od štetnog utjecaja visokih i niskih temperatura, te atmosferilija.
žbukanje
Žbukanje AB i zidanih površina mora se vršiti u primjerenim vremenskim uvjetima uz uvjet da su površine koje se žbukaju potpuno suhe. Pri niskim i visokim temperaturama zraka potrebno je izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja žbuke uslijed prebrzog sušenja, a ukoliko se žbukanje izvodi u nepovoljnim uvjetima moraju se primijeniti odgovarajući aditivi, koji će osigurati kvalitetu i trajnost žbuke.
Prije žbukanja, površine koje se žbukaju, potrebno je dobro očistiti i dobro navlažiti, betonske i AB dijelove prije žbukanja potrebno je premazati SM-vezom (betonkontakt ili drugi materijal odgovarajuće kvalitete - u jedničnoj cijeni žbukanja ).
Sva žbuka izvodi se strojno, a nakon izvedbe ista mora biti potpuno ravna i glatka, kutevi i bridovi, te spojevi zida i stropa moraju biti izvedeni oštro. Žbuka mora biti potpuno prionjiva na površine zidova i stropova, bez pukotina i slabih mjesta.
Za rabiciranje svih «šliceva» u zidovima te kontaktnih površina zidanih i AB elemenata, kao i za rabiciranje ploča toplinske izolacije zidova koristi se rabic pletivo pocinčano ili plastično veličine polja 10/10 mm.
estrih
Estrisi se izvode na izolacijskim slojevima, odnosno kao «plivajući». Svi estrisi moraju biti strojno zaglađeni.
Estrih mora biti izveden kvalitetno bez oslabljenih mjesta, bez prekida kontakata između obloge, izravnavajućeg sloja i estriha. Površina estriha mora biti ravna i horizontalna s dozvoljenim odstupanjem ±2 mm na kontrolnoj letvi dužine 4 m, bez iskrivljenosti, mjehurenja i nadignuća, kao i bez razdvajanja i pucanja spojeva. Sva osnovna svojstva estriha moraju biti u skladu s važećim normama neovisno o vrsti završne obloge.
Kod izvedbe estriha potrebno je izvesti dilatacijski sloj uz zidove u debljini 10 mm, te dilatacije površina estriha na način da neprekinuta površina estriha bude maksimalno 25 m2.
Grijani estrisi moraju imati izvedene dilatacije sukladno poljima podnog grijanja, a na mjestu dilatacije mora se osigurati neovisan rad estriha i instalacije podnog grijanja.
Estrisi se pripremaju u mješalicama s prinudnim miješanjem uz primjenu mineralnog agregata granulacije 4 do 8 mm.
U sve estrihe ugrađuje se armature prema opisu iz pojedine stavke troškovnika.
Prije završnih radova na izvođenju podnih obloga preko estriha obvezno se mora utvrditi vlažnost podloge – estriha metodom koja mjeri vlagu po cijeloj visini podloge, te se predmetnim radovima može pristupiti nakon ispitivanjima dokazane količine vlage u estrihu s obzirom na zahtjeve pojedinih završnih podnih obloga.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme:
zidni elementi
HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 771-1:2003+A1:2005)
HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-2:2003+A1:2005)
HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat) (EN 771-3:2003+A1:2005)
HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003)
HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003/A1:2005)
HRN EN 771-5:2005 Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-5:2003+A1:2005)
HRN EN 771-6:2006 Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena (EN 771-6:2005)
HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001)
mort
HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003)
HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE (potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005)
HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002)
građevno vapno
HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2001 + AC:2002)
HRN EN 459-3:2004 Građevno vapno – 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001 + AC:2002)
zidarski cement
HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2004),
HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti
HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«
HRN EN 13279-1:2006 Veziva i žbuke na osnovi gipsa – 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2005)
dodatak mortu
nHRN EN 934-3:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 3. dio: Dodaci mortu za ziđe. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-3:2001/A1:2004)
HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)
HRN EN 998-2:2003 Specifikacija morta za ziđe –2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2001)
agregat za mort
HRN EN 13139:2003 Agregati za mort (EN 13139:2002)
HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)
HRN EN 13139/AC:2006 Agregat za mort (EN 13139:2002/AC:2004)
HRN EN 13055-1/AC:2006 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)
pomoćni dijelovi
HRN EN 845-1:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 1. dio: Spone, vlačne trake, vješaljke i kutnici (EN 845-1:2003)
HRN EN 845-2:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 2. dio: Nadvoji (EN 845-2:2003)
HRN EN 845-3:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža (EN 845-3:2003)
održavanje i izvođenje zidanih konstrukcija
HRN ENV 13269:2001, Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju (ENV 13269:2001)
HRN EN 13306:2004, Nazivlje u održavanju (EN 13306:2001)
HRN EN 13460:2004, Održavanje – Dokumentacija o održavanju (EN 13460:2002)
HRN ENV 13670-1:2002, Izvedba betonskih konstrukcija, ispitivanje građevina i održavanje građevina
HRN ISO 15686-1:2002, Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000)
HRN ISO 15686-2:2002, Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)
HRN ISO 15686-3:2004, Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)
HRN DIN 18201:1997, Tolerancije u graditeljstvu – Pojmovi, načela, primjena, ispitivanje (DIN 18201:1997)
HRN DIN 18202:1997, Tolerancije u visokogradnji – Zgrade (DIN 18202:1997)
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
IZOLATERSKI RADOVI
Svi izolaterskii radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, uputama proizvođača materijala, HRN, pravilima struke, iskustveno ispravnim i ustaljenim načinima rada, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
hidroizolacija
Kod izvođenja hidroizolaterskih i krovopokrivačkih radova potrebno je u cijelosti se pridržavati slijedećih propisa i standarda:
1. | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
2. | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljičnovodične hidroizolacije krovova i terasa
3. | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za toplotnu zaštitu zgrada
4. | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
5. | Zakon o zaštiti na radu
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme:
| - hladni premazi |  |  | HRN U.M3.240
| - bitumen |  |  | HRN U.M3.242
| - vruće izolacijske mase |  |  | HRN U.M3.244
| - izolacijske trake |  |  | HRN U.M3.221
HRN U.M3.232
| - specijalne krovne ljepenke / bitumenske trake |  |  | HRN U.M3.226
| - uložak stakleni voal |  |  | HRN U.M3.228
HRN U.M3.200
HRN U.M3.210
| - bitumenske trake s uloškom od Alu folije |  |  | HRN U.M3.230
| - bitumenske trake s uloškom od staklenog voala |  |  | HRN U.M3.231
| - ostale izolacijske mase |  |  | HRN U.M3.095
Izvođač radova prije početka radova mora na gradilište dostaviti valjane dokaze kvalitete za sve izolacijske materijale, a radove izvoditi u svemu prema uputama i tehnologiji proizvođača hidroizolacijskih traka.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti ispravni i neoštećeni.
Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe hidroizolacije tijekom građenja moraju se uraditi isključivo pismenim putem u dogovoru s investitorom, projektantom i nadzornim inženjerom uz dokaze da novopredloženi materijali ili načini izvedbe imaju najmanje iste karakteristike kvalitete kao projektirani.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora izvršiti sanaciju hidroizolacije o svom trošku, a ako tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
Ako u projektu nema naznake o dodatnim dilatacijama hidroizolacije, izvoditelj po potrebi mora dilatirati hidroizolaciju prema uputstvima proizvođača i na mjestima dilatacije konstrukcije. Izrada dilatacija uključena je u jediničnu cijenu izvedbe hidroizolacije.
Podloga za postavu hidroizolacije mora biti suha, čvrsta, ravna, bez udubljenja, izbočenja i šupljina, u projektiranom nagibu prema sustavu odvodnje, otporna na djelovanje temperature. Prije polaganja hidroizolacije podlogu je potrebno premazati hladnim bitumenskim premazom koji se ne računa u slojeve hidroizolacije.
Kod postavljanja ljepenke preklopi moraju biti minimalne širine 10 cm i lijepljeni obostrano vrućom masom.
Trakom Al folije polaže se u dužinama 3-5 m radi velikog koeficijenta rastezanja i mora biti zaštićena od djelovanja sunčevih zraka.
Svi prodori kroz hidroizolaciju moraju se osigurati od prodora vode direktnim povezivanjem s hidroizolacijom ili opšavnim limovima čija širina flanše ne smije biti manja od 2 cm.
Kod vertikalne hidroizolacije podzemnih zidova preklopi hidroizolacijske trake moraju biti minimalne širine 15 cm i obostrano ljepljeni, a kod horizontalne podzemne hidroizolacije minimalna širina preklopa je 10 cm.
Naročitu pažnju treba posvetiti spajanju traka, obradu svih kapilara zapunjavanjem pastom, izvedbi pokrovnih traka spojeva kod horizontalnih slojeva kao i detalja, obradi detalja kod spojeva parapeta pod 90° (unutarnji i vanjski spojevi) s posebno oblikovanim komadima traka, pokrovnim trakama, ljepilom i pastom, obradi oko prodora kroz plohu izolacije posebno oblikovanim komadima kružnih traka, pokrovnim trakama, primerom i pastom. Sve navedeno treba obuhvatiti u izvedbi i jediničnoj cijeni iako isto nije posebno navedeno opisom stavke.
U jediničnoj cijeni troškovničke stavke trebaju biti obuhvaćeni svi stručni dogovori vezani na ugovaranje i izvođenje izolaterskih i pratećih radova, kontrola i prijem podloge za polaganje HI, primopredaja izolaterskih radova, nabava osnovnog i pomoćnog materijala, holkeri do 20 cm, svi vanjski i unutranji, te horizontalni i vertikalni transporti materijala i opreme, sve potrebne skele i platforme, svi strojevi i oprema, povezivanje HI sa slivnicima, rubnom i ostalom limarijom, osiguranje od požara i drugih neželjenih posljedica, provođenje mjera higijensko-tehničke zaštite, čišćenje gradilišta nakon izvođenja radova, pribavljanje atesta za ugrađeni materijal, stručna mišljenja i razrada potrebnih detalja.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
toplinska izolacija
Svi radovi trebaju biti izvedeni prema točnim nacrtima, troškovničkom opisu, uputama projektanta i nadzornog inženjera, te prema važećim tehničkim propisima:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu,
Tehnički propis o uštedi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Prije izvođenja radova potrebno je provjeriti sve dimenzije. Sva učvršćenja i povezivanja moraju se izvesti na način siguran od bilo kakvog pomicanja, te da pojedini elementi mogu nesmetano raditi uslijed promjene temperature.
Izvođač mora koristiti materijal u svemu jednak uzorku koji odabere projektant. Eventualne izmjene materijala moraju biti odobrene od strane projektanta i nadzornog inženjera.
U jediničnoj cijeni troškovničke stavke trebaju biti obuhvaćeni svi stručni dogovori vezani na ugovaranje i izvođenje radova, sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, otpad, radne skele i platforme, svi transporti unutar i van gradilišta, troškovi izrade i čišćenje gradilišta po dovršetku radova.
Sav materijal za toplinske izolacije mora biti prvorazredne kvalitete u skladu s važećim propisima:
- HRN EN 13612: 2002 – tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune
- HRN EN 13163: 2002 – tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena
- HRN EN 13614: 2002 – tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudiranog polistirena (XPS)
- HR EN 13500:2004 – sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju na osnovi mineralne vune.
Prije početka radova izvođač je dužan dostaviti sve valjane dokaze kvalitete za projektom i troškovnikom predviđene materijale.
Za toplinsku izolaciju ravnih krovova ekstrudiranim polistirenom izvođač je obavezan dostaviti atest o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača i raspisima stavaka.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
BRAVARSKI RADOVI
Svi bravarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije izvođenja radova izvođač je u obvezi provjeriti sve mjere na licu mjesta, izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru radioničke nacrte i detalje, te uzorke materijala. Dozvoljena je upotreba materijala i izrada bravarskih elemenata prema radioničkim nacrtima i detaljima prihvaćenim od strane projektanta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
- | kvadratno željezo | HRN C. | B3.024
- | plosno željezo | HRN C. | B3.025
- | okruglo željezo | HRN C. | K6.020
- | profilno željezo | HRN C. | B0.500
- | čelični limovi | HRN C. | B4.110
|  | HRN C. | B4.111
|  | HRN C. | B4.112
- | rebrasti Alu limovi | HRN C. | C4.060
- | Alu profili | HRN C. | C3.020
- | zvučna izolacija | HRN U. | J6.201-89
Svi termički zahtjevi na fasadnim elementima moraju biti ispunjeni tako da zadovoljavaju traženu toplinsku izolaciju u skladu s važećim normama i projektom.
Donjih 40 cm visine vratnih krila, ako se drugačije posebno ne navodi, izvodi se kao puni termoizolirani panel, osim ako stavkom troškovnika nije drugačije određeno.
Pri izvođenja radova izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati certifikatima i atestnom dokumentacijom izdanim od strane ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Svi dijelovi bravarije prije otpreme na gradilište moraju biti ličeni olovnim minijem, očišćeni od hrđe, a očišćena mjesta ličena antikorozjskim naličem u dva premaza uz kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom, a sve kompletno pripremljeno za završnu obradu prema opisu iz troškovnika.
Ostakljenje se mora u svemu izvesti po opisu iz stavke troškovnika. Staklom koje se ugrađuje i brtvljenjem mora se postići tražena zvučna izolacija.
Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenje. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno elastični, osobina kao gore navedeno.
Fuge između zida/stropa/poda i stolarije ispuniti poliuretanskom pjenom, izvana kitati trajno elastičnim kitom a iznutra pokriti kutnim letvicama. Spajanje pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti i vršiti po uputi proizvođača, a bez posebne naknade.
Bravarija se izvodi iz čeličnih profila od pocinčanog lima (hladno kontinuirano profilirana čelična traka d=1 mm) kvadratnog ili pravokutnog presjeka. Spajanje profila vrši se zavarivanjem, svi varovi moraju biti fino završno obrađeni. Dimenzije šprljaka su pretpostavljene, a stvarne ovise o proizvođačkom detalju. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtviti dodatno.
Slijepe dovratnike / doprozornike izraditi od šupljih kvadratnih čeličnih profila, a montažu izvesti varenjem na već ugrađene sidrene pločice od plosnog željeza, dužine cca 10 cm, oblika prema detalju. Ugradnja sidrenih pločica vrši se istovremeno s betoniranjem. Sidrene pločice sastavni su dio bravarije i uključene su u jediničnu cijenu iste.
Svi vijci i spojna sredstva i okov moraju obvezno biti od nehrđajućeg materijala, izvedeno u antikorozijskoj izvedbi.
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom.. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, a ankeri presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 180 g/m2.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
Svi radovi protupožarne bravarije moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Sva vatrootporna bravarija moraj zadovoljiti odredbe HRN-a U.J1.160. Tražena kvaliteta mora se dokazati certifikatima izdanim od strane ovlaštene i registrirane institucije. Ishođenje certifikata je obveza izvođača i uključeno je u jediničnu cijenu, a izvoditelj je iste u obvezi dostaviti prije početka ugradnje. Nije dozvoljena ugradnja protupožarne bravarije bez predočenja certifikata.
Izvoditelj je dužan prije početka izrade i ugradnje bravarije izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru odgovarajuću radioničku dokumentaciju i detalje. Na zahtjev projektanta izvoditelj je dužan dostaviti na uvid i po jedan primjerak kompletnih završno obrađenih vrata. Tek po odobrenju priložene dokumentacije i uzorka od strane projektanta može se započeti s radovima.Nije dozvoljena ugradnja protupožarnih bravarskih elemenata koji nisu odobreni od strane projektanta.
Završna obrada opisana je stavkom troškovnika, a prethodno je potrebno izvesti i uključiti u jediničnu cijenu sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge
Veličina navedenog otvora bravarije je građevinska, svijetla mjera krila ovisi o izvoditeljskom detalju usaglašenim sa projektantom.
U SVEMU OSTALOM VRIJEDE UVJETI KAO ZA CRNU BRAVARIJU:
Prije izvođenja radova izvođač je u obvezi provjeriti sve mjere na licu mjesta, izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru radioničke nacrte i detalje, te uzorke materijala. Dozvoljena je upotreba materijala i izrada bravarskih elemenata prema radioničkim nacrtima i detaljima prihvaćenim od strane projektanta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
- | kvadratno željezo | HRN C. | B3.024
- | plosno željezo | HRN C. | B3.025
- | okruglo željezo | HRN C. | K6.020
- | profilno željezo | HRN C. | B0.500
- | čelični limovi | HRN C. | B4.110
|  | HRN C. | B4.111
|  | HRN C. | B4.112
- | rebrasti Alu limovi | HRN C. | C4.060
- | Alu profili | HRN C. | C3.020
- | akustika u zgradarstvu / fasadna bravarija | HRN U. | J6.201-89
Svi termički zahtjevi na fasadnim elementima moraju biti ispunjeni tako da zadovoljavaju traženu toplinsku izolaciju u skladu s važećim normama i projektom.
Donjih 40 cm visine vratnih krila, ako se drugačije posebno ne navodi, izvodi se kao puni termoizolirani panel, osim ako stavkom troškovnika nije drugačije određeno.
Pri izvođenja radova izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati certifikatima i atestnom dokumentacijom izdanim od strane ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Svi dijelovi bravarije prije otpreme na gradilište moraju biti ličeni olovnim minijem, očišćeni od hrđe, a očišćena mjesta ličena antikorozjskim naličem u dva premaza uz kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom, a sve kompletno pripremljeno za završnu obradu prema opisu iz troškovnika.
Ostakljenje se mora u svemu izvesti po opisu iz stavke troškovnika. Staklom koje se ugrađuje i brtvljenjem mora se postići tražena zvučna izolacija.
Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenje. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno elastični, osobina kao gore navedeno.
Fuge između zida/stropa/poda i stolarije ispuniti poliuretanskom pjenom, izvana kitati trajno elastičnim kitom a iznutra pokriti kutnim letvicama. Spajanje pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti i vršiti po uputi proizvođača, a bez posebne naknade.
Bravarija se izvodi iz čeličnih profila od pocinčanog lima (hladno kontinuirano profilirana čelična traka d=1 mm) kvadratnog ili pravokutnog presjeka. Spajanje profila vrši se zavarivanjem, svi varovi moraju biti fino završno obrađeni. Dimenzije šprljaka su pretpostavljene, a stvarne ovise o proizvođačkom detalju. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtviti dodatno.
Slijepe dovratnike / doprozornike izraditi od šupljih kvadratnih čeličnih profila, a montažu izvesti varenjem na već ugrađene sidrene pločice od plosnog željeza, dužine cca 10 cm, oblika prema detalju. Ugradnja sidrenih pločica vrši se istovremeno s betoniranjem. Sidrene pločice sastavni su dio bravarije i uključene su u jediničnu cijenu iste.
Svi vijci i spojna sredstva i okov moraju obvezno biti od nehrđajućeg materijala, izvedeno u antikorozijskoj izvedbi.
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom.. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, a ankeri presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 180 g/m2.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Svi aluminijski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Izvoditelj je dužan prije početka izrade i ugradnje bravarije izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru odgovarajuću radioničku dokumentaciju i detalje. Na zahtjev projektanta izvoditelj je dužan dostaviti na uvid i po jedan primjerak kompletnih završno obrađenih vrata. Tek po odobrenju priložene dokumentacije i uzorka od strane projektanta može se započeti s radovima.Nije dozvoljena ugradnja aluminijskih elemenata koji nisu odobreni od strane projektanta.
Završna obrada opisana je stavkom troškovnika, a prethodno je potrebno izvesti i uključiti u jediničnu cijenu sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom.. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, a ankeri presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 180 g/m2.
Prije početka radova izvođač mora obvezno izvršiti kontrolu mjera na licu mjesta radi provjere i ustanovljenja eventualnih pogrešaka u izvođenju građevinskih radova.
Aluminijske konstrukcije se izvode iz raznih aluminijskih profila i limova prema proizvođačkim detaljima.
Svi vidljivi dijelovi konstrukcije izvedeni aluminskim profilima i limovima moraju biti završno obrađeni u boji i tonu po izboru projektanta, a obrada mora biti apsolutno postojana bez promjene boje i tona s obzirom na starenje, atmosferilije, te visoke i niske temperature.
Sve fasadne aluminijske konstrukcije treba izvesti prema zahtjevima HRN U.J6.201.
Sve fasadne konstrukcije treba ispitati prema odredbama HRN D.E8.193, otpornost fasadnih prozora i vrata na propusnost zraka / vode za C/C ili D/D klasu.
Zvučna izolacija vrata, stijena i prozora mora zadovoljavati odredbe HRN.U J6.201-89
Spajanje s konstrukcijom objekta izvodi se slijepim dovratnicima/doprozornicima od čeličnih profila zaštićenih antikorozijskim sredstvima ili bez njih. Prostor između dovratnika ili doprozornika i konstrukcije objekta treba ispuniti termoizolacijskim materijalom (npr. poliuretanska pjena), te na vanjskoj strani prekriti trajno plastično-elastičnim kitom, a iznutra kutnim alu letvicama.
Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenja. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno plastično-elastični, osobina kao gore navedeno. Tvrdoća kitova nakon stvrdnjavanja mora biti po Shore A cca 25-35, kit mora biti stabilnog volumena, otporan na UV zračenje, kemijske utjecaje, korozijsko i biokemijski neaktivan.
Sve spojeve pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti prema uputi proizvođača, a bez posebne naknade. Svi spojevi moraju biti fino završno obrađeni. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtve se dodatno.
Svi vijci, spojna sredstva i okov moraju biti od nehrđajućeg materijala (antikorozijska izvedba).
Sve ostakljene vanjske stijene, vrata i prozori ostakljuju se “izo” staklom.
Prilikom izvođenja radova izvođač treba zaštititi sve susjedna plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog oštećenja i isto uračunati u cijenu. Ukoliko do oštećenja ipak dođe, iste će izvođač popraviti na svoj trošak.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvođač nema certifikat, a isti se traži, treba izvođač osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata su obveza i trošak izvođača.
U jediničnoj cijeni mora biti uključeno: sav osnovni i pomoćni rad, alat i materijal, ostakljenje, rolete, crni voal, toplinsku izolaciju, unutrašnje i vanjske klupčice, brisolei, sav okov, cilindrične brave s električnim otvaranjem i ključevima, sve kvake, štitnici, rukohvati, odbojnici, hidruličke pumpe, portafon i ostalo potrebno za potpunu funkcionalnu gotovost.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
materijali
| alu profili | HRN.C. | C3.020
| limovi od aluminija ili alu legura | HRN.C. | C4.020
|  | HRN.C. | C4.025
|  | HRN.C. | C4.030
|  | HRN.C. | C4.050 / 051
|  | HRN.C. | C4.060 / 061 / 062
|  | HRN.C. | C4.120
|  | HRN.C. | C4.150
čelične veze
| kvadratno željezo | HRN.C. | B3.024
| plosno željezo | HRN.C. | B3.025
| okruglo željezo | HRN.C. | K6.020
| profilno željezo | HRN.C. | B0.500
| čelični limovi | HRN.C. | B4.110
|  | HRN.C. | B4.111
|  | HRN.C. | B4.112
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
STAKLARSKI RADOVI
Svi staklarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Staklo za ostakljivanje mora biti prvorazredne kvalitete bez grešaka te propisane debljine.
Kod ugradnje između okvira termoizolirajućeg stakla i okvira doprozornika, odnosno dovratnika, sa svih strana mora biti 3 mm reška. Sva stakla obična i termoizolirajuća moraju se kod ugradbe (montaže) podložiti kitom ili plastičnim podlošcima, a tek onda učvrstiti letvicom ili zakitati.
Prije izrade elemenata za ustakljenje izvoditelj mora kontrolirati sve mjere.
Kod izrade staklenih ploha treba paziti da sve staklene plohe budu u istom tonu. te izvoditelj mora izvršiti sve potrebne predradnje u cilju zadovoljenja ovog uvjeta.
Prilikom ostaklenja fasada potrebno je ostaklenje izvoditi na način da staklo ne deformira reflektiranu sliku, odnosno da se ugradi na način da ne dođe do pojave naknadnih deformacija u vertikalnosti i otklonu kuteva u odnosu na sredinu stakla.
Kod izrade i montaže elemenata od kaljenog ili sigurnosnog stakla na koje se ugrađuje odgovarajući okov,a koji je u obvezi izvođača staklarskih radova, potrebno je osigurati dovoljnu dimenziju za ugradnju, kako ne bi došlo do pucanja stakla u zoni okova.
Izvođač je u obvezi provesti sva propisana testiranja stakla (npr. HST test i slično), te dostaviti certifikate za ugrađene okove obzirom na nosivost.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme I propisi:
| Tehnički uvjeti za izvođenje staklorezačkih radova |  |  | HRN.U.F2.025
| - ravno vučeno staklo |  |  | HRN.B.E1.011
| - ornamentno staklo |  |  | HRN.B.E1.080
| - staklarski kit |  |  | HRN.H.C6.050
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
MONTAŽNI RADOVI
Svi gipskartonski radovi radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije početka izvođenja radova potrebno je sve mjere kontrolirati u naravi.
Za izvođenje radova mora biti upotrijebljen materijal opisan stavkom troškovnika ili drugi materijal najmanje jednake kvalitete uz uvjet da isti odobri projektant i nadzorni inženjer. Ugrađeni materijal mora u svemu biti jednak uzorku kojeg odabere projektant. Sva povezivanja i učvršćenja moraju biti izvedena na način da je konstrukcijaja osigurana od svakog pomicanja, a da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi uslijed djelovanja promjene temperature.
Pri izvedbi ovih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi i norme:
- | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu
- | gipskartonske ploče: A485HRN.B.C1.035, 040, 045
- | vatrootpornost: HRN U.J1.090/DIN 4102.
Sve radove moraju izvoditi stručne i ovlaštene osoba i u svemu prema uputama proizvođača.
Za gipskartonske pregradne zidove treba se osigurati dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju koju osigurava izvođač radova putem atesta ovlaštene institucije, ako razred vatrootpornosti ne proizlazi iz normi HRN U.J1.090/DIN 4102. Isto vrijedi i za zvučnu zaštitu propisanu fizikalnim projektom građevine.
Sav materijal za izradu mora zadovoljavati odgovarajuće propise, a izvedba mora biti u skladu sa važećim normama:
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Svi podopolagački radovi (parket, PVC obloga, linoleum, tapison, premazi i slično) moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
| - plivajuće podne konstrukcije |  |  | HRN U.F2.019
| - tehnički uvjeti za izvođenje pri polaganju podnih obloga |  |  | HRN U.F2.017
| -klasični parket |  |  | HRN U.F2.016
HRN U.D5.020
Prije početka radova izvođač je u obvezi provjeriti ravnost i vlažnost podloge koja ne smije biti prljava, prašnjava, s aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, vlažna i neravna. Podloga mora biti u skladu sa zahtjevima proizvođača podne obloge, a polaganje obloge moraju izvoditi stručne i ovlaštene osobe u skladu s uputama proizvođača.
Dozvoljena odstupanja ravnine podne obloge prema DIN 18202 su: 2 mm na razmaku 0,10 m / 4 mm na razmaku 1m / 10 mm na razmaku 4 m / 12 mm na razmaku 10 m / 15 mm na razmaku 15 m.
Naknadne reklamacije vezane na podlogu za polaganje podne obloge neće se uvažiti.
Izvođač je u obvezi podlogu izravnati za polaganje samonivelirajućom masom u dva sloja, a maksimalna dozvoljena vlažnost podloge za polaganje podne obloge iznosi 3% za polaganje parketa, odnosno 2% za polaganje PVC ili linoleum podne obloge, najmanja dozvoljena temperatura prostorije je 10oC, vlažnost zraka mora biti od 45-65%
Svi materijali koji se ugrađuju kao i ljepila moraju biti ispitani, certifikati dostavljeni prije ugradnje. U slučaju da za odabrane materijale ne postoje važeće HRN, potrebno je priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi ISO, DIN ili EN, odnosno izvođač je u obvezi pokrenuti postupak certificiranja odabranog materijala.
Između ugrađenih podnih elemenata i čvrstih građevinskih elemenata moraju se izvesti dilatacijske fuge u širini koja ovisi o vrsti obloge i načinu polaganja.
Parket se mora dvostruko brusiti i lakirati u tri sloja lakom otpornim na habanje i vodu s glatkom i ravnomjernom završnom plohom, uključivo kutne letvice. Lak mora biti minimalne trajnosti 5 godina u normalnim uvjetima uporabe.
PVC ili linoleum podnu oblogu smiju polagati isključivo ovlaštene i stručne osobe i u svemu prema uputama proizvođača. Po dovršetku radova na polaganju linoleum ili PVC podne obloge na istu se mora nanijeti zaštitno sredstvo u svemu prema uputama proizvođača.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
STOLARSKI RADOVI
Svi stolarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Izvoditelj je dužan prije početka izrade i ugradnje bravarije izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru odgovarajuću radioničku dokumentaciju i detalje. Na zahtjev projektanta izvoditelj je dužan dostaviti na uvid i po jedan primjerak kompletnih završno obrađenih vrata. Tek po odobrenju priložene dokumentacije i uzorka od strane projektanta može se započeti s radovima. Nije dozvoljena ugradnja stolarskih elemenata koji nisu odobreni od strane projektanta.
Prije izvedbe obvezno provjeriti sve izmjere na licu mjesta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
| - drvena građa | HRN D. | E1.010
|  | HRN D. | E1.011
|  | HRN D. | E1.012
| - unutrašnja vrata za stanove | HRN D. | E1.020
| - iverica, ploča | HRN D. | C5.030 / 032
| - iverica, ispitivanje | HRN D. | C5.034
|  | HRN D. | A1.100
|  | HRN D. | A1.113
| - furnirske i stolarske ploče, ispitivanje | HRN D. | A1.072
| - namještaj | HRN D. | E2.010 / 075
| - borova rezana građa | HRN D. | C1.040
| - jelova i smrekova rezana građa | HRN D. | C1.042
| - hrastova rezana građa | HRN D. | C1.021
| - zvučna izolacija | HRN U. | J6.201
| - otpornost fasadne stolarije na propusnost zraka / vode (klasa C/C) | HRN D. | E8.193
Sva stolarija predviđena je za suhu montažu.U cijeni treba uključiti i nabavu i montažu, te okivanje i pripasivanje finalnih dovratnika i krila, kao i pripasivanje kutnih i pokrovnih letvica, uključivo spajanje elemenata stijena u cjelinu i pokrivanje spojeva odgovarajućim letvicama ili profilima gdje su potrebne, bez obzira ako nisu navedeni opisom stavke troškovnika, odnosno kompletan osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti.
Ulazna vrata izvode se kao sigurnosna, ojačane konstrukcije, sa ojačanim okovom i protuprovalnom bravom, toplinski i zvučno izolirana.
Završna obrada određene je opisom stavke troškovnika. Jedinična cijena uključuje i sve predradnje potrebne za predviđenu završnu obradu.
Ostakljenje se izvodi u skladu s "Tehničkim uvjetima za izvođenje staklorezačkih radova", HRN U.F2.025, posebnim uvjetima za staklarske radove i opisu iz stavke troškovnika.
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom.. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2.
Drvena građa za izradu građevne stolarije mora biti optimalne vlažnosti, odnosno 12%.
Ako se navedenim staklom i detaljima kitanja odnosno brtvljenja ne može postići tražena zvučna izolacija, treba primijeniti odgovarajuće ostakljenje i detalje kitanja odnosno brtvljenja. Isto treba izvoditelj predočiti projektantu prije davanja izvođenja radova.
Samonosive dekorativne TRESPA ploče proizvedene na bazi obrađenih smola pod velikim tlakom (±100kg/cm2) i visokom temperaturom (150oC) i u punom presjeku ojačane drvenim vlaknima jedno- ili dvostrano prevučene integriranom površinom na bazi pigmentiranih smola, bez akrila koji mogu biti topivi, moraju zadovoljavati odredbe: ISO R1183-87 (gustoća 1400 kg/m3), ISO 105 A02-87 (postojanost boje na atmosferilije), DIN 50018 (otpor na SO2), ISO 4586-EN438 (otpor na grebanje), DIN 67530 (površina).
MAX COMPACT ploče od visokotlačno prešanih HPL laminata visoke mehaničke čvrstoće, visoke otpornosti na savijanje, vodu, paru, grebanje, ekstremne vremenske uvjete, lužine, blage kiseline, za interijersku i eksterijersku upotrebu moraju zadovoljavati odredbe standarda EN 438 TIP CGF.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
KERAMIČARSKI RADOVI
Svi keramičarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama polaganja, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Izvoditelj je dužan na zahtjev projektanta dostaviti na uvid uzorke keramičkih pločica i tek po odobrenju uzorka od strane projektanta može se započeti s radovima. Nije dozvoljena ugradnja keraqmičarskih elemenata koji nisu odobreni od strane projektanta.
Sve ugrađene keramičke pločice moraju biti klase po opisu iz stavke troškovnika, a ako isto nije specificirano, moraju biti "A" klase, kako za podno tako i za zidno opločenje.
Prije početka radova izvođač je u obvezi provjeriti stanje podloge koja ne smije biti prljava, prašnjava, s aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, vlažna, neravna ili preglatka.
Podloga mora biti izvedena u padovima po projektu. Eventualne neravnine kod polaganja keramike u mort smiju biti maksimalno do 0,5 cm na 2,0 m dužine za zidno oblaganje i 1,0 cm na 2,0 m dužine za podno oblaganje. Kod polaganja keramike ljepljenjem neravnine nisu dozvoljene.
Izvođenje keramičarskih radova na neadekvatnoj podlozi nije dozvoljeno. Naknadne reklamacije vezane na podlogu za polaganje keramike neće se uvažiti.
Način polaganja keramike, početak polaganja i boju i širinu fuge određuje projektant shemom polaganja. Obavezna je ugradnja završnih i kutnih profila na lomovima zidova, spojeva kade i zida, horizontalnih završetaka, bridova, uvala i slično koji su uključeni u jediničnu cijenu.
Oblaganje zidnih površina mora seizvoditi tako da opločene plohe budu ravne i vertikalne, bez valova, izbočenja i udubljenja, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama. Horizontalne fuge su neprekinute po cijelom opsegu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se moraju izvesti pod visak, neovisno da li se oblaganje vrši naizmjeničnim fugama ili fugom na fugu. Oblaganje se vrši odozdo prema gore.
Kod zidnog opločenja gdje treba izvesti prodore za cijevi instalacija, pločice se ne smiju rezati po cijeloj širini, već moraju biti precizno skrojene i postavljene.
Ovisno o opisu stavke troškovnika, fuge treba izvesti u nepropusnoj (razni trajnoplastični ili kiselootporni kitovi) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima), sve u skladu s točkom 4.2. "Tehničkih uvjeta za izvođenje keramičarskih radova", kako za zidno tako i za podno opločenje. Fuge moraju biti međusobno paralelne, širine 2-3 mm ako projektant ne odredi drugačije, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge.
Ako se pločice polažu u cem. mort, isti mora biti kvalitete 1:3, cement obavezno portlad cement, pijesak frakcije 0-1 mm. Debljina morta za podno polaganje keramike mora biti 2-3 cm, a ako je debljina morta veća od 3 cm potrebno ga je armirati laganom isteg mrežom uključenom u jediničnu cijenu.
Kod polaganja keramike ljepljenjemmora se koristiti odgovarajuće ljepilo (glede kvalitete pločica i uvjeta oblaganja), a radovi se moraju izvoditi u skladu s uputama proizvođača ljepila.
Polaganje keramike ljepljenjem na zidovemora se izvesti disperzijskim građevinskim ljepilima u stambenim i drugim prostotima s ujednačenom mikroklimom. Upijajuće podloge potrebno je prije početka izvođenja radova dobro navlažiti. Ljepilo se nanosi na vlažnu keramiku u debljini sloja od 1-2 mm.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova: |  |  | HRN U. | F2.011.
| - zidne keramičke pločice |  | HRN B. | D1.300.
| - podne keramičke pločice |  | HRN B. | D1.306.
| - glazirane ravne zidne pločice |  | HRN B. | D1.301.
| - neglazirane zidne pločice |  | HRN B. | D1.311.
| - neglazirane podne pločice |  | HRN B. | D1.320./321
| - neglazirani fazonski komadi |  | HRN B. | D1.322.
| - pročelne neglazirane pločice |  | HRN B. | D1.320.
| - glazirane zidne i podne kiselo otporne pločice |  | HRN B. | D5..070
| - masa za fugiranje |  | HRN U. | F2.011.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
LIMARSKI RADOVI
Svi limarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izviđača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Kod izvođenja limarskih radova mora se izvoditelj striktno pridržavati od strane projektanta ovjerenih detalja.
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke ili druge hidroizolacije po cijeloj površini spoja, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom otpornim i postojanim na atmosferilije i smrzavanje, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Radove treba uskladiti s radovima na izolacijama gdje se lim izvodi uz slojeve izolacije ili kod dilatacijskih detalja.
Sve spojeve lima ili nosača lima od plosnog željeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo pažljivo da se ne ošteti fasadna ploha.
Izvođač je prije početka izvođenja radova u obvezi izvršiti izmjeru na licu mjesta.
U jediničnu cijenu treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Ako troškovnikom nije određena debljina lima onda se ugrađuje pocinčani lim d=0,55 mm, bakreni lim d=0,60-2,00mm, cinčani lim d=0,65mm i olovni lim d=1,50mm.
Mekani limovi spajaju se lemljenjem ili utorenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (trakam). Limarija mora biti odvojena od betona / žbuke bitumenskom ljepenkom ili PE folijom.
Izvođač je prije početka izvođenja radova u obvezi izvršiti izmjeru na licu mjesta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina
| cinčani lim | HRN C. | E4.020
| pocinčani lim | HRN C. | B4.081
| čelični lim | HRN C. | B4.054
|  | HRN C. | B4.011-017
| bakreni lim | HRN C. | D4.500
|  | HRN C. | D4.020
| olovni lim | HRN C. | E4.020
| aluminijski lim | HRN C. | C4.020
|  | HRN C. | C4.025
|  | HRN C. | C4.030
|  | HRN C. | C4.050
|  | HRN C. | C4.051
|  | HRN C. | C4.060 / 062
|  | HRN C. | C4.120
| podložne trake | HRN U. | M3.221
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Svi soboslikarsko-ličilački radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izviđača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije početka izvedbe radova izvođač je u obvezi projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi, a na osnovu čega će projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se otpočeti sa radovima.
Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim i nemasnim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Obavezno je izvesti jednokratno gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.
Tijekom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije, stolarske i bravarske elemente i slično na način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
| Tehnički uvjeti za soboslikarsko-ličilačke radove |  | HRN U. | F2.012
| - gips za gletanje |  | HRN B. | C1.030
| - kalijev sapun |  | HRN H. | K2.015
| - vapno |  | HRN B. | C5.020
| - firnis lanenog ulja |  | HRN H. | C5.020
| - olovni minij |  | HRN H. | C1.023
| - uljane boje i lakovi |  | HRN H. | C0.102
| - cinkov kromat |  | HRN H. | C1.034
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.

## GO
TROŠKOVNIK |  | INVESTITOR: | GRAD IVANIĆ-GRAD, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad |  | siječnja 2015.
|  | GRAĐEVINA: | Dječji vrtić Ivanić-Grad - objekt Žeravinec
I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
OPĆA NAPOMENA:
PRIJE IZRADE PONUDE OBAVEZNO JE IZVRŠITI OBILAZAK OBJEKTA! U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, troškove deponiranja na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, na zahtjev projektanta podnošenje uzoraka na odabir, sva ispitivanja, izdavanje protokola i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka; sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
1. | RUŠENJA I PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENA:
U jediničnu cijenu stavki obavezno uključiti sva potrebna premještanja postojećih instalacija, sve transporte materijala preostalog od rušenja, sve utovare i odvoze na deponiju koju odredi investitor udaljenosti do 30 km, sva potrebna razupiranja, osiguranja iskopa od urušavanja, crpljenja vode, troškove deponiranja materijala na gradilišnu deponiju, koeficijente rastresitosti (svi obračuni vršiti će se u sraslom stanju), takse za deponij, nabave i dopreme materijala, razastiranja, zbijanja, valjanja i slično, uklanjanje privremenih objekata i priključaka, alata, strojeva i ostalog, čišćenje gradilišta i dovođenje okolnog prostora u prvobitno stanje, te sve ostale osnovne i pomoćne radove i materijale do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
IZVOĐENJE SVIH DEMONTAŽA I UNUTARNJIH TRANSPORTA IZVODITI ĆE SE RUČNO I MALIM RUČNIM ALATIMA I STROJEVIMA!
Prije početka demontaža, obavezno isključiti dovod svih instalacija u dijelove objekta u kojima se izvodi demontaža!
1.1. | Priprema i organizacija gradilišta koja uključuje: dopremu, postavu i uklanjanje po završetku radova pomoćnih gradilišnih objekata (uredski kontejneri, kontejneri za smještaj radnika, skladišni kontejneri, WC-i i ostalo); izradu, montažu i demontažu gradilišne ograde, vrata gradilišta, osiguranje prolaznika, natpisnih ploča; osiguranje potrebnih gradilišnih priključaka vode, telefona, struje i sve ostalo nužno za nesmetano funkcioniranje gradilišta. | paušal | 1 |  | 0
1.2. | Nabava, doprema, montaža i demontaža fasadne skele, uključivo čišćenje, zaštita od jute, zaštitna ograda i zaštita svih površina koje se ne žbukaju. | m2 | 1105 |  | 0
1.3. | Demontaža postojećih limenih opšava na krovu - opšavi dimnjaka, veter lajsne, sljemene kape, perforirani pokrovni limovi žljebova, opšavi nadozida i slično, utovar i odvoz na deponiju. | m' | 310 |  | 0 |  | krov
1.4. | Demontaža postojeće gromobranske instalacije na mjestima izvođenja građevinsko-obrtničkih radova, svi transporti, deponiranje na gradilišnu deponiju koju odredi investitor, odnosno utovar i odvoz dotrajale instalacije na gradsku deponiju, sve prema upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
| a) demontaža i deponiranje na gradilišnoj deponiji za ponovnu ugradnju | m' | 620 |  | 0
| b) demontaža s utovarom i odvoz dotrajale trake na gradsku deponiju | m' | 270 |  | 0
1.5. | Demontaža postojećih fasadnih dimnjaka, transport i deponiranje na gradilišnu deponiju koju oodredi investitor, te ponovna ugradnja nakon završetka radova, ispitivanje i funkcionalna proba nakon ponovne montaže. | kom | 2 |  | 0
1.6. | Demontaža postojećih vanjskih klima jedinica, transport i deponiranje na gradilišnu deponiju koju odredi investitor, te ponovna ugradnja nakon završetka radova, ispitivanje i funkcionalna proba nakon ponovne montaže. | kom | 12 |  | 0
1.7. | Demontaža postojećih vertikala krovne odvodnje, transport i deponiranje na gradilišnu deponiju koju odredi investitor, te ponovna montaža nakon završetka građevinsko-obrtničkih radova. | m' | 51 |  | 0
1.8. | Demontaža postojećih žljebova krovne odvodnje, transport i deponiranje na gradilišnu deponiju koju odredi investitor, te ponovna montaža i prilagodba novoj fasadnoj oblozi, uključivo nabava svog materijala, doprema i montaža nosača žljebova, produžnih limova od pocinčanog lima plastificiranog u boju kao postojeći nakon završetka građevinsko-obrtničkih radova, sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | m' | 135 |  | 0
1.9. | Demontaža postojećeg limenog pokrova krova K1, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose krovne površine. | m2 | 555 |  | 0 |  | krov
1.10. | Demontaža obloge podgleda, vijenaca i fasade od profiliranog lima transport i deponiranje na gradilišnu deponiju koju odredi investitor, te ponovna montaža nakon završetka radova, uključivo izmjera, krojenje, rezanje i prilagodba novoj fasadnoj termoizolacijskoj oblozi do potpune funkcionalne gotovosti. | m2 | 120 |  | 0
1.11. | Demontaža postojećih ljestvi, transport i deponiranje na gradilišnu deponiju koju odredi investitor, te ponovna montaža i prilagodba nosača novoj fasadnoj oblozi, uključivo nabava svog materijala i svi transporti, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | kom | 1 |  | 0 |  | krov
1.12. | Rušenje postojećih betonskih dimnjačkih kapa dimenzija cca 70x80 cm na dimnjaku dimenzija cca 50x60 cm, utovar i odvoz na deponij, uključivo izrada novih betonskih kapa kao postojeće sa svim osnovnim i pomoćnim radom i materijalom do potpune funkcionalne gotovosti. | kom | 1 |  | 0
1.13. | Demontaža postojećih dotrajalih snjegobrana, utovar i odvoz na gradsku deponiju. | kom | 100 |  | 0
1.14. | Čišćenje svih površina pročelja, uklanjanje dotrajale žbuke i nečistoća, otprašivanje i zidarska krpanja, izravnavanje i priprema podloge za postavljanje toplinske izolacije. | m2 | 1097 |  | 0 | 200 | sanacija vlage
1.15. | Čišćenje tavanskog prostora krova K1 od otpada, te čišćenje, otprašivanje i priprema betonskih površina krova polaganje toplinske izolacije u prostoru visine od 10 - 130 cm | m2 | 868.4867 |  | 0
| UKUPNO 1: |  |  |  | 0
2. | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, rezanje i krojenje građe; razne pripomoći i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
2.1. | Pregled drvene krovne konstrukcije krova K1, te nabava, doprema i zamjena dotrajale drvene građe isključivo prema nalogu nadzornog inženjera upisom u građevinski dnevnik, uključivo krojenje, rezanje, izrada svih spojeva, te sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | m3 | 1.5 |  | 0
2.2. | Pregled i demontaža postojećih (po nalogu nadzornog inžejera uz upis u građevinski dnevnik) te nabava svog materijala, doprema i montaža letvi i kontraletvi dimenzija kao postojeće (cca 5x8 cm) i slične drvene građe, uključivo krojenje, rezanje, izrada svih spojeva, te sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | m' | 130 |  | 0 |  | krov
2.3. | Premazivanje postojeće i nove drvene građe krova K1 fungicino-insekticidnim impregnacijskim sredstvom u jednom sloju, uključivo priprema građe za nanošenje premaza. Obračun po m2 kose krovne površine. | m2 | 920 |  | 0 |  | krov
2.5. | Nabava svog materijala, transport i montaža limenog pokrova krova K1 od pocinčanog profiliranog trpeznog lima d=0,55 cm plastificiranog u boji koju odredi investitor, u svemu kao postojeći (visine vala 4 cm širine na vrhu vala 2 cm na osnom razmaku 18 cm), uključivo izrada spojeva s postojećim pokrovom, sav pričvrsni materijal, spojnice i sav ostaliosnovni i pomoćni materijal i rad do pune gotovosti stavke; u svemu prema uputama proizvođača limenog krovnog pokrova Obračun po m2 kose krovne površine. | m2 | 555 |  | 0 |  | krov
2.6. | Pregled i popravak svih spojeva, brtvljenja, preklopa, pričvrsnih, sidrenih elemenata i ostalih dotrajalih spojeva, te montaža dodatnih vijaka (1000 kom) postojećeg profiliranog limenog pokrova krova K1 i K2 ukupne kose krovne površine cca 2000 m2, uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO 2.: |  |  |  | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave i transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, sve preklope i holkele, tipske spojeve, obrade kuteva i rubova, sve detalje i ostalo, kitanja, vodenu probu trajanje koje određuje nadzorni inženjer i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Izolaterske radove izvoditi u svemu prema uputama proizvođača i pravilima struke, isključivo licencirani izvoditelji uz prethodno usklađivanje svih detalja s projektantom i proizvođačem hidroizolacijskih materijala. Obračun izolaterskih radova prema m2 izolirane površine zida, ploče i ostalog.
3.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada termoizolacijske obloge pročelja ETICS sustavom sa silikatnim završnim slojem granulacije 1,5 mm, uključivo pvc profili za oblikovanje kuteva, okapni profil uz sokl, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti, u slojevima kako slijedi: | [5 empty] | ravni krov
| - postavljanje ekspandiranog polistirena EPS d = 12 cm ljepljenjem i dodatnim učvršćivanjem tiplama od poliamida na prethodno pripremljene vanjske žbukane zidove i zidove od fasadne opeke uz obaveznu kontrolu vertikalne ravnine viskom | m2 | 794 |  | 0
| - gletanje u dva sloja, lijepilom preko mrežice od staklenih vlakana | m2 | 1097 |  | 0
| - nanošenje završnog vodoodbojnog sloja silikatne žbuke granulacije 1,5 mm tipa kao Teraplast G ili jednakovrijedno _______________________ | m2 | 1097 |  | 0
3.2. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada termoizolacijske obloge pročelja ETICS sustavom sa silikatnim završnim slojem granulacije 1,5 mm, uključivo pvc profili za oblikovanje kuteva, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti, u slojevima kako slijedi:
| - postavljanje ekstrudirani polistiren XPS d = 5 cm ljepljenjem i dodatnim učvršćivanjem tiplama od poliamida na prethodno pripremljene vanjske zidove u dijelu sokla h=20 cm | m2 | 195 |  | 0
| - gletanje u dva sloja, lijepilom preko mrežice od staklenih vlakana | m2 | 223 |  | 0
| - nanošenje završnog vodoodbojnog sloja silikatne žbuke granulacije 1,5 mm tipa kao Teraplast G ili jednakovrijedno _______________________ | m2 | 223 |  | 0
3.3. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada termoizolacijske obloge špaleta prosječne širine do 35 cm i dijelova fasade uz uvučenu vanjsku stolariju ETICS sustavom sa silikatnim završnim slojem granulacije 1,5 mm, uključivo pvc profili za oblikovanje kuteva, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti, u slojevima kako slijedi:
| - postavljanje paropropusne hidroizolacijske folije širine 35 cm na postojeću vanjsku stolariju i špalete prije nanošenja ljepila na prethodno pripremljenu podlogu | m2 | 271
| - postavljanje ekstrudiranog polistirena XPS d = 3 cm ljepljenjemna prethodno pripremljene vanjske zidove od fasadne opeke | m2 | 271 |  | 0
| - gletanje u dva sloja, lijepilom preko mrežice od staklenih vlakana | m2 | 271 |  | 0
| - nanošenje završnog vodoodbojnog sloja silikatne žbuke granulacije 1,5 mm tipa kao Teraplast G ili jednakovrijedno _______________________ | m2 | 271 |  | 0
3.4. | Nabava i doprema svog materijala i polaganje mineralne vune d=10+5 cm tipa Knaufinsulation DPP ili jednakovrijedne _______________________________ cm na prethodno pripremljenu podlogu krova K1, uključivo preklopi, krojenje, rezanje, izrada otvora i slično, te sav potreban rad i materijal do pune gotovosti stavke. Rad u prostoru visine 10 - 130 cm. | m2 | 555 |  | 0 |  | ravni krov
3.5. | Nabava i doprema svog materijala i polaganje paropropusne vodonepropusne folije tipa Knaufinsulation LDS 0.04 ili jednakovrijedne _______________________ na prethodno položenu toplinsku izolaciju krova K1, uključivo preklopi, krojenje, rezanje, izrada otvora i slično, te sav potreban rad i materijal do pune gotovosti stavke. Rad u prostoru visine 10 - 130 cm. | m2 | 555 |  | 0
3.6. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada termoizolacijske obloge nadozida postavljanjem ekspandiranog polistirena EPS d = 12 cm ljepljenjem i dodatnim učvršćivanjem tiplama od poliamida na prethodno pripremljene vanjske zidove od fasadne opeke i montažom pocinčanog lima d=0,55 cm plastificiranog u boji po izboru investitora uz obaveznu kontrolu vertikalne ravnine viskom, uključivo drvena podkonstrukcija i sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | m2 | 22 |  | 0
| UKUPNO 3. : |  |  |  | 0
4. | LIMARSKI I BRAVARSKI RADOVI
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što su čišćenja od rđe, zaštitni antikorozijski i zaštitni premaz i slično, spojni i sitni potrošni materijal, ličenje u boji po izboru autora idejnog rješenja, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
4.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja opšava krovne atike, sljemene kape, dimnjaka, nadozida, veter lajsni i slično od pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,55mm, uključivo izmjera na licu mjesta, izrada radioničkih nacrta uz ovjeru nadzornog inženjera i sav pomoćni i potrošni materijal potreban za ugradnju do potpune gotovosti.
a) | krovna atika r.š.=75 cm | m' | 350 |  | 0
b) | veter lajsna r.š. 73 cm prema shemi limarije 1 | m' | 145 |  | 0
c) | sljemena kapa r.š.=62,5 cm (montaža na postojeću) prema shemi limarije 2 | m' | 21 |  | 0
d) | sljemena kapa r.š.=63 cm prema shemi limarije 3 | m' | 84 |  | 0
e) | opšav nadozida r.š.=62,5 prema shemi limarije 4 | m' | 15 |  | 0
f) | opšavi dimnjaka promjera 120 mm r.š.=33 cm | m' | 6 |  | 0
g) | opšavi dimnjaka dimenzija 50x60 cm r.š.=45 cm | m' | 10 |  | 0
4.2. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja zaštitnog pokrova žljebova r.š. 33 cm krovne odvodnje od perforiranog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,55mm, uključivo uključivo izmjera na licu mjesta, izrada radioničkih nacrta uz ovjeru nadzornog inženjera sav pomoćni i potrošni materijal potreban za ugradnju do potpune gotovosti. | m' | 38 |  | 0
4.3. | Nabava svog materijala, svi transporti i montaža tipskih trokutastih snjegobrana duljine l=100 cm od pocinčanog lima debljine 0,55 mm plastificiranog u boji po izboru investitora, uključivo sav pričvrsni i ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | kom | 100 |  | 0
4.6. | Nabava svog materijala, svi transporti i prilagodba ljevanoželjeznih vertikala krovne odvodnje l=1,20 m rezanjem i ugradnjom koljena i spajanje na krovne vertikale od pocinčanog plastificiranog lima, uključivo ličenje antikorozijskim i završnim premazom u boji po izbori investitora, te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal. | kom | 14 |  | 0
4.7. | Nabava svog materijala, transport i ugradnja bravarskih konstrukcija s temeljnim antikorozijskim i završnim dekotrativnim premazom prema potrebi prilagodbe detalja krova i limenih opšava prema novoizvedenoj fasadi o nalogu nadzornog inženjera uz upis u građevinski dnevnik, uključivo sav osnovni, pomoćni i potrošni materijal i rad do potpune funkcionalne gotovosti. | kg | 450 |  | 0
0
4.8. | Nabava svog materijala, transport i ugradnja bravarskih žaluzina dimenzija 80x80 cm kao postojeće za ugradnju u potojeći okvir uključivo izmjena petlji, bravica, temeljni antikorozijski i završni dekotrativni premaz, te sav osnovni, pomoćni i potrošni materijal i rad do potpune funkcionalne gotovosti. | kom | 5 |  | 0
4.9. | Demontaža postojećih aluminijskih ulaznih vrata dimenzija 170 x 250 cm., prilagodba istih novim dimenzijama fasadne obloge, svi transporti i ponovna montaža, uključivo izmjera na licu mjesta, sav osnovni i pomoćni rad, te nabava svog osnovnog, pričvrsnog i potrošnog materijala i do potpune funkcionalne gotovosti. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 4: |  |  |  | 0
5. | RAZNI RADOVI
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
5.1. | Transport s gradilišne deponije i ponovna montaža na pročelje gromobranske instalacije, uključivo nabava i svi transporti nosača instalacije, sav pričvrsni i ostali materijal i rad do potpune funkcionalne gotovosti. | m' | 620 |  | 0
5.2. | Nabava svog materijala, transport i montaža gromobranske instalacije od FeZn, uključivo tipski nosači za projektirani krov, spojnice, pomoćne konstrukcije, sav ostali rad i materijal do potpune gotovosti. | m' | 270 |  | 0
5.3. | Ispitivanje gromobranske instalacije nakon montaže i izrada revizijske knjige u 2 primjerka. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 5: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA |  |  |  | 0
2. | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI I GIPSKARTONSKI RADOVI
3. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
|  |  | pdv 25%: |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0
|  | KOMADA | DIM | EPS | ŽBUKA
|  | 1 | 1.073 | 1.073
|  | 2 | 5.047 | 10.094 | 4.094
|  | 1 | 9 | 9 | 6
|  | 1 | 1.32 | 1.32
|  | 8 | 11.35 | 90.8 | 66.8
|  | 8 | 3.67 | 29.36 | 5.36
|  | 4 | 21.91 | 87.64 | 75.64
|  | 2 | 3.99 | 7.98 | 1.98
|  | 2 | 1.6 | 3.2
|  | 1 | 20.05 | 20.05 | 17.05
|  | 1 | 10.19 | 10.19 | 7.19
|  | 1 | 2.91 | 2.91
|  | 1 | 2.81 | 2.81
|  | 2 | 2.44 | 4.88
|  | 2 | 8.23 | 16.46 | 10.46
|  | 1 | 1.89 | 1.89
|  | 1 | 7.68 | 7.68 | 4.68
|  | 1 | 18.43 | 18.43 | 15.43
|  | 1 | 66 | 66 | 63
|  | 1 | 18 | 18 | 15
|  | 2 | 4.8 | 9.6 | 3.6
|  | 1 | 5.16 | 5.16 | 2.16
|  | 1 | 4.25 | 4.25 | 1.25
|  | 46 |  | 428.777 | 299.694
: